Gmina Syców

ul Mickiewicza 1,  56-500 Syców

Tel. 062 7855100, faks 062 7855104

Projekt  współfinansowany ze  środków   Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich na  lata 2007-2013

Działanie „ PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ „

Znak sprawy ITI.272.01.PN.W-2.2013

Syców, dnia 24.01.2013

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

Zamawiający – Gmina Syców, zgodnie z art. 38, ust. 1, 2 i 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) –  udziela odpowiedzi na złożone pisemne zapytanie.

Pytanie nr 2

„ Przedmiar podaje w pozycji nr 259 wykonanie studni osadnikowej o średnicy 1500 mm a projekt na rysunku IS 02 i IS 10 podaje średnicę 1200 mm „

Odpowiedź:
Należy wycenić studnię osadnikową, betonową śr. 1200mm.

Pytanie nr 3

„Przedmiar opisuje wykonanie 3 studni teleskopowych 315-425 a projekt na rysunku IS3 wyraźnie opisuje tylko studnie  Sd8. Prawdopodobnie na rys. IS 04 błędnie opisano studnie Sd9. dalej brakuje jednak studni  bo w projekcie pozostałe studnie SA opisane jako betonowe.”

Odpowiedź:
Studnie SD 13, Sd8, Sd9 są studniami systemowymi PCV fi. 400 z włazami żeliwnymi D400.

Pytanie nr 4

„W przedmiarze podano wykonanie  8 studni betonowych śr. 1000 mm a w projekcie jest tych studni 10.”

Odpowiedź:
Należy przyjąć 9 szt. studni betonowych o śr. 1000mm oraz 1szt. studni osadnikowej betonowej śr. 1200mm. Studnie istniejące oprócz SD i należy rozebrać.

Pytanie nr 5

„W pozycji 134 przedmiaru  nie podano grubości warstwy  styropianu a projekt budowlany tego nie opisuje.”

Odpowiedź:
Przekrój przez ścianę znajduje się w dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 6

„ W projekcie branży elektrycznej nie przewidziano zasilania napędem bramy automatycznej”

Odpowiedź:
Na rys nr E-2 pokazano zasilanie napędów bramy automatycznej

Połączenie samej bramy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta bramy

Pytanie nr 7

„ Przedmiar obejmuje wykonanie  wpustów ulicznych z osadnikiem a projekt wpustów bez osadnika”

Odpowiedź:
Projekt przewiduje budowę wpustów drogowych z osadnikiem

Pytanie nr 8

„ Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekty dla remontu bud. zaplecza oraz toalety”

Odpowiedź:

Dokumentację przetargową uzupełniono o projekt przebudowy budynku toalety publicznej i zaplecza.

Pytanie nr 9

„Proszę o uzupełnienie STWiOR dla remontu bud. zaplecza oraz toalety”

Odpowiedź:
Dokumentację przetargową uzupełniono o STWiOR budynku toalety publicznej i zaplecza.

Pytanie nr 10

„ Czy powtórzenie w  przedmiarze poz. 156 i 157  to jest prawidłowe?”

Odpowiedź:
Pozycję nr 157 w przedmiarze należy wykreślić.

Pytanie nr 11

„Czy w poz. 123  przedmiaru podany  jest prawidłowy obmiar ( 5 mb obwodu) ?”

Odpowiedź:
W poz. 123 przedmiaru należy zmienić podstawę na szt.

Pytanie nr 12

„ Czy zamawiający może podać kolorystykę  pokrycia dachowego wiat i elewacji budynku ?”

Odpowiedź:
Dach wiat w kolorze grafitowo-szarym, słupy wiat w kolorze stalowoszarym RAL  7032, słupy drewniane wiat w kolorze dąb rustikal, podbitka drewniana wiat w kolorze jasna olcha. Kolorystyka budynku toalety z zapleczem jak w dokumentacji technicznej. Kolorystyka budynku z logo Rynku jak  dla budynku toalety z zapleczem.

Pytanie nr 13

„ W poz. 138 przedmiaru podano montaż „ Daszki markizy „. Proszę  o przedstawienie wymagań zamawiającego „

Odpowiedź:
Rozwiązania znajdują się w dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 14

„Poz.62.d1.3- jaka wiatę obejmuje ta pozycja- czy są wszystkie 4 wiaty zawarte w projekcie?”

Odpowiedź:
Projekt obejmuje budowę 4 wiat: 3 wiaty A1 i 1 wiata A2 jak w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 15

„Prosimy o podanie koloru blachy, rynien i rur spustowych na pokrycie dachowe.”

Odpowiedź:
Obróbki blacharskie są niemalowane

Pytanie nr 16

„ Poz. 116.d.1.4- grubość płyt styropianowych”

Pytanie nr 17

„Poz. 105.d.1.4- komin czy z cegły klinkierowej”

Pytanie nr 18

„ Poz. 134.d.1.4- grubość płyt styropianowych, rodzaj tynku oraz kolor elewacji „

Pytanie nr 19

„ Poz. 143.d.1.4- grubość płyt styropianowych”

Odpowiedź:
Pozycje dotyczą przebudowy bud. toalety z zapleczem. Szczegóły znajdują

się w dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 20

„ Co Wykonawca ma zrobić z rozebranym materiałem betonowym (trelinki,płyty betonow,itp.) czy zamawiający zamierza wykorzystać go później do recyklingu i ponownego użycia?  ”

Odpowiedź:
Rezygnuje się z wywozu i utylizacji gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórek nawierzchni placu.

Materiał z rozbiórek należy skruszyć do frakcji 31,5-63mm - 60% materiału oraz do frakcji 0-31,5mm- 40% materiału. Tak przygotowany gruz należy wywieść we wskazane przez Inwestora miejsce w  odległości  do 3 km.

Pytanie nr 21

„ Pozycja 259 d.3 przedmiaru zakłada studnie osadnikową DN1500 na profilach występuje jako DN1200. Prosimy o wyjaśnienie.”

Odpowiedź:

Należy wycenić studnię DN1200
Pytanie nr 22

„ Na profilach kanalizacji deszczowej występują trójniki w przedmiarach brak jest takiej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie.”

Odpowiedź:

Należy wycenić trójniki.
Pytanie nr 23

„W dokumentacji udostępnionej prze zamawiającego brakuje profilu kanału deszczowego od Sd1 do Sd11. Prosimy o uzupełnienie”

Odpowiedź:

Profil Sd1 do Sd11 załączono do dokumentacji technicznej.
Pytanie nr 24

„Prosimy o przedstawienie szczegółów loga na  tablicy , którą należy umieścić na budynku  nr 2. „

Odpowiedź:

Logo tablicy należy wykonać zgonie ze wzorem załączonym do dokumentacji
Pytanie nr 25

„Proszę o podanie które wymiary tablicy z logo są właściwe: 1,6m x 1,00m czy 2,0m x 1,25m. Na rys. 01PZT w legendzie tablica opisana jest o wymiarach : 1,6m x 1,00 a na planie  o wym. 2,0m x 1,25m”

Odpowiedź:

Tablica loga jest o wym. 1,6x1,0m.
Pytanie nr 26

„Po wizji lokalnej , w terenie znajdują się drzewa  znacznej wielkości i wieku. Prosimy o informacje czy Wykonawca ma przewidzieć w swojej ofercie wycinkę lub  pielęgnację tych drzew?”

Odpowiedź:

Nie przewiduje się wycinki, ani pielęgnacji drzew istniejących. Drzewa nasadzone

należy pielęgnować do czasu oddania obiektu do użytku. Drzewa objęte są gwarancją

Pytanie nr 27

„Proszę o informacje, czy Zamawiający pozwoli na zmianę zapisu § 7 ust. 4 umowy, tak aby zapłata wynagrodzenia nastąpiła w terminie 21 dni od daty wystawienia a nie otrzymania faktury? „

Odpowiedź:

Nie
Pytanie nr 28

„Proszę o informacje, czy Zamawiający pozwoli na zmianę zapisu § 7 ust. 5 i 6 umowy tak aby wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy dokonywana była bezpośrednio przez Wykonawcę a informacja o terminowych wypłatach poświadczona przez Podwykonawcę oświadczeniem o nie zaleganiu płatnościami?”

Odpowiedź:

Nie
Pytanie nr 29

„Na przekroju poprzecznym 1-1  rys.01D przestawiono ustawienie krawężnika najazdowego  bez oporu natomiast w opisie jest opór. Co jest właściwe?”

Odpowiedź:

Wszystkie krawężniki mają być z oporem.

Pytanie nr 30

„Proszę o odpowiedź, czy w trakcie wykonywania prac , plac targowy będzie funkcjonował w dotychczasowej formie ( targowisko ,plac manewrowy  oraz handel w budynku 1)? Czy jest możliwość całkowitego zamknięcia obszaru przebudowy?”

Odpowiedź:

Targowisko będzie funkcjonowało na terenie nie objętym budową. W dni targowe- środa- dostęp dla pojazdów będzie od ul. 15-lecia , natomiast dla pieszych należy przewidzieć możliwość przejścia od ul. Kaliskiej.

Pytanie nr 31

„Wg opisu należy wymienić ogrodzenie . Czy te prace należy również tymczasowo ogrodzić ?”

Odpowiedź:

Wykonawca musi we własnym zakresie zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób niepowołanych  zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami bhp.
Pytanie nr 32

„W związku z formą ryczałtową  kontraktu, proszę o przedstawienie warunków geotechnicznych gruntów, na  podstawie  których została zaprojektowana konstrukcja”.

Odpowiedź:
Na podstawie odkrywek makroskopowych stwierdzono występowanie prostych warunków gruntowych.

Podłoże gruntowe pod stopami wiaty oraz pod nawierzchnią z kostki betonowej należy zagęścić do Is≥1 dla warstwy górnej o grubości 20cm i Is≥0,97 dla warstwy na głębokości od 20 do 50cm od powierzchni podłoża. W razie niemożliwości zagęszczenia podłoża do wymaganego wskaźnika zagęszczenia należy je dodatkowo wzmocnić pospółką, aż do wymaganego wskaźnika zagęszczenia lub wymienić na materiał zagęszczalny. Wodę opadową i z ewentualnych sączeń należy bezwzględnie odprowadzić poza obręb wykopów, tak aby nie spowodowała uplastycznienia gruntów spoistych. Gdy grunty spoiste w dnie wykopu ulegną uplastycznieniu, to należy je wówczas wybrać, a w ich miejsce ułożyć chudy beton.

Wszystkie prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego geologa, który będzie dopuszczał do wykonywania poszczególnych etapów prac ziemnych.

Charakter prac jest ryczałtowy. Wykonawca we własnym zakresie dokona wszelkich sprawdzeń istniejącego terenu przed złożeniem oferty.

Dokumentację techniczną toalety z zapleczem zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego : www.bip.sycow.pl , jako załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

W związku z modyfikacją treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak wyżej w wyniku udzielonych odpowiedzi, Zamawiający w celu umożliwienia wprowadzenia zmian w ofertach, zgodnie z art. 38 ust 6 w/w ustawy Zamawiający przedłuża  termin składania ofert do dnia 05.02.2013 r.  do godz. 0930. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  05.02.2013 r. o godz. 1000 .

Jednocześnie informuję że modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców

Burmistrz  Miasta  i Gminy Syców

Sławomir Kapica

Zamieszczono   dnia :  24.01.2013r