Gmina Syców

ul Mickiewicza 1,  56-500 Syców

Tel. 062 7855100, faks 062 7855104

Znak sprawy ITI-341/  06  /PN  /2010

# SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

PRZETARG   NIEOGRANICZONY

o wartości poniżej  4 845 000 euro

na  zadanie :

„ Adaptacja i wyposażenie  części budynku usług  publicznych na  potrzeby świetlicy  wiejskiej w  miejscowości   Nowy Dwór ”

Kod CPV  45211350-7 , 45330000-9 , 45331100-7 , 45331200-8 , 45311100-1 , 45311200-2 .

Projekt  współfinansowany ze  środków   Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich na  lata 2007-2013

Zatwierdzam:

………………………………………

(data i podpis Kierownika Zamawiającego                           lub osoby upoważnionej)

Syców, czerwiec 2010 r.

# SPIS TREŚCI

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

# I. Informacje  ogólne

# II. Opis przedmiotu zamówienia

# III. Instrukcja dla wykonawcy

- Opis przygotowania oferty.

- Informacje dotyczące warunków wymaganych od wykonawców.

- Wymagane dokumenty.

- Kryteria  oceny  ofert  i  zasady  ich  oceny.

- Opis sposobu obliczenia  ceny.

- Ocena oferty – najniższa cena.

- Wymagany termin realizacji zadania.

- Udzielanie wyjaśnień dotyczących  SIWZ.

- Sposób, miejsce i termin  składania  oferty.

- Miejsce i  termin  otwarcia  ofert.

- Wymagania dotyczące wadium.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Termin  związania  ofertą.

- Informacje o  zasadach  otwarcia  i  ocenie  ofert.

- Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami.

- Istotne postanowienia do umowy oraz formalności jakie musi spełnić wykonawca przed podpisaniem umowy.

- Możliwe zmiany w zawartej umowie oraz warunki takiej zmiany.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy.

IV Załączniki

- Formularz oferty.

- Oświadczenia wykonawcy.

- Kosztorys ofertowy.

- Doświadczenie zawodowe.

- Wykaz kadry.

- Projekt umowy.

- Dokumentacja projektowa.

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Przedmiar robót.

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

# I. informacje ogólne

Gmina Syców ul Mickiewicza 1,  56-500 Syców, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, zgodnie z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwaną w dalszej części „ustawą” lub „PZP”.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej.

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na portalu UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.sycow.pl.

- Zgodnie z art. 27 PZP, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania 
i informacje Zamawiający i Wykonawcy muszą przekazywać pisemnie. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej. Dopuszcza się formę faksu, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia oryginałem.

- SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.sycow.pl.  Na stronie tej znajdować się będą pytania zadawane przez Wykonawców i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ dokonywane przez Zamawiającego oraz ewentualne informacje 
o środkach ochrony prawnej.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

- Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- W przypadku realizacji zadania przy udziale podwykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie, którą część zamówienia powierzy podwykonawcy.

- Wykonawca winien zaakceptować warunki zawarte w niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi 
w niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zgodnie z art. 42 ust. 2 Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcy w terminie 5 dni od otrzymania wniosku.

- Zamawiający  nie  przewiduje :

a) udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP,

b) zebrania Wykonawców,

c) zawarcia umowy ramowej,

d) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

e) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

f) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

g) wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP.

Projekt  współfinansowany ze  środków   Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich

na  lata 2007-2013

II. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja  :

„ Adaptacja i wyposażenie  części budynku usług  publicznych na  potrzeby świetlicy  wiejskiej w  miejscowości   Nowy Dwór”

Zakres przedmiotowy :

1. Branża  budowlana

Prace remontowo-rozbiórkowe

Prace stanu  surowego

Prace stanu wykończeniowego

Stolarka  okienna i drzwiowa

Elewacja

Powierzchnie utwardzone zewnętrzne

Wyposażenie sali

Wyposażenie  kuchni

2. Branża sanitarna

Technologia kotłowni

Instalacja co

Instalacja wody  zimnej , ciepłej i cyrkulacji

Instalacja  kanalizacji sanitarnej

Instalacja  wentylacji

Demontaże  instalacji wod-kan.

3. Branża  elektryczna

Instalacje elektryczne oświetleniowe

Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

Instalacje  elektryczne siłowe

Montaż tablic rozdzielczych budynku

Instalacje połączeń wyrównawczych w kotłowni

Demontaż instalacji elektrycznych.

2. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego.

Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonania  i odbioru robót.

2.1. W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, zobowiązany będzie do:

- urządzenia zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zabezpieczenia terenu objętego robotami budowlanymi oraz przed dostępem osób postronnych,

- prowadzenia robót zgodnie z zakresem przewidzianym w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w przedmiarze robót,  obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej,

- wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

- jeżeli liczba pracowników (osób) na placu budowy będzie przekraczać 50 osób to wykonawca zobowiązany będzie sporządzić  i przedłożyć  Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” BIOZ zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126 ze zm.) ,

- postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 
z późn. zm.) i Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008 Dz. U. nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

- zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń i sprzętu posiadających:

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

- aprobaty techniczne,

- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,

- atesty,

- protokolarnego przejęcia terenu budowy,

- zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy  z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowania porządku na terenie budowy,

- wykonania i utrzymania na swój koszt ogrodzenia budowy,

- ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,

- natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

- przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem,

- zabezpieczenia obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo.

- poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.

- opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego,

- wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym,

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,

- uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania wymaganych atestów i zaświadczeń,

- zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na piętnaście (15) dni przed upływem okresu gwarancji  za wady.

2.2.     Przed sporządzeniem oferty przez Wykonawcę zaleca się:

2.2.1. dokonanie wizji lokalnej obiektu –   kontakt: Robert   Malecki tel. 0 62 785 5117- w celu uzgodnienia terminu i godziny wizji.

2.2.2. zdobycia wszelkich  informacji , które mogą być konieczne do przygotowania

oferty i podpisania umowy.

3. Informacje dodatkowe.

Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.

Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy techniczne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały określone w STWiORB  oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. W przypadku użycia w projekcie  nazw własnych  lub typów materiałów Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych.

4. Uwaga:

  - Cena musi obejmować całość robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów i będzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru.

  - Przed wpisaniem cen jednostkowych  do każdej pozycji  kosztorysu – przedmiaru Wykonawca powinien zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

  - Wykonawca nie może dodawać żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części przedmiaru - kosztorysu. Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych w dokumentach przekazanych wykonawcy, a wykonanie ich jest niezbędne, to koszty tych robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy istniejących pozycjach kosztorysu ofertowego.

  - W szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji kosztorysu przedmiaru robót wykonawca powinien uwzględnić konieczność wykonywania, montażu i demontażu, oraz wykonywania innych prac pomocniczych na terenie budowy, które są niezbędne dla wykonania robót zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

  - W kosztorysie ofertowym należy ująć cenę jednostkową i wartość dla wszystkich pozycji przedmiaru.

Cena ofertowa zaproponowana przez Wykonawców jest ceną ryczałtową.

III. Instrukcja dla wykonawcy.

1. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji.

1.2. Każdy Wykonawca winien przedłożyć tylko jedną ofertę.

1.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

1.4. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

1.5. Oferta oraz wszystkie załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę lub osoby/osobę upoważnione do reprezentacji i do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, 
o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

1.6. Zaleca się, aby oferta była sporządzona na wzorach formularza oferty. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale III pkt 3 niniejszej specyfikacji. Zaistniałe w załączonych dokumentach (w załącznikach) różnice lub błędy nie mające wpływu na treść oferty nie będą skutkować jej odrzuceniem.

1.7. W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do zaciągania w jego imieniu zobowiązań. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226  poz. 1817). Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów poświadczane za zgodność z oryginałem winny być poświadczone przez Wykonawcę lub te podmioty. Winna być podpisana każda zapisana strona dokumentu w niżej podany sposób: „za zgodność z oryginałem” – (pieczątka lub ręczny zapis) oraz podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej.

1.7.1. W przypadku złożenia pełnomocnictwa, dokument ten winien być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.

1.8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

1.9. Oferta winna być napisana w języku polskim.

III. Instrukcja dla wykonawcy.

1.10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami oraz spięte. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.

1.11. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch kopertach (kopercie opakowaniu) w tym:

1.11.1. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem oferta na

„ Adaptacja i wyposażenie  części budynku usług  publicznych na  potrzeby świetlicy  wiejskiej w  miejscowości   Nowy Dwór”

Nie otwierać przed dniem  16.07.2010 r. godz. 1000.

1.11.2. Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak zewnętrzna, winna być opisana nazwą 
i adresem Wykonawcy.

1.12. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie 
z postanowieniem SIWZ pkt 1.11, a koperta zostanie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.

1.13. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie jak i przedterminowe otwarcie.

1.14. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu (zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP).

1.15. Po upływie terminu składania ofert, Wykonawca nie może wprowadzić w niej zmian.

1.16. Jeżeli oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępniane. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wyodrębnić i umieścić w dołączonej do oferty dodatkowej i zamkniętej kopercie oznaczonej wg wzoru:

1.16.1. nazwa i adres Wykonawcy,

1.16.2. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

1.17. Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty (na formularzu ofertowym), że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 PZP.

1.18. Ujawnianie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:

1.18.1. Zainteresowany zobowiązany będzie złożyć u Zamawiającego pisemny wniosek
 o udostępnienie treści protokołu bądź oferty (ofert) z uwzględnieniem art. 8 ust 3 ustawy.
1.18.2 Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) zastrzeżenia zakres informacji, które mogą być ujawnione.

1.18.3. Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin udostępnienia ofert informując o tym 
pisemnie zainteresowanego.

1.18.4. W wyjątkowych przypadkach w szczególności z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później niż w dniu przesłania informacji 
o wyborze oferty najkorzystniejszej albo unieważnia postępowania.

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW.

- O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy:

2.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

    - Posiadają wiedzę i doświadczenie,

    - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

    - spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,

    - Wykonawca winien oświadczyć, że:

spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oraz że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

a ponadto spełniają niżej wymienione warunki:

2.1.6. zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokumenty wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226  poz. 1817).

2.2. w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali min 1 zadanie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegających na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie budynku   , o wartości min. 200,000,00 zł brutto każde, a roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone,

2.4. dysponują osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj;

- minimum 1 osobą z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży: ogólnobudowlanej konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej bez ograniczeń lub odpowiadające mu uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz osoba/osoby ta/te winna/winny być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

2.5. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż  300.000,00 zł

2.6. akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji.

2.7. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, według zasady: spełnia/ nie spełnia

Uwaga:

Wykonaca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy:

2.1.1.są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami Prawa zamówień publicznych,

2.1.2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia,

2.1.3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, i/lub przedstawią zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

2.1.4.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

2.1.5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień    publicznych,

2.1.6. zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokumenty wymienione rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 Nr 226 , poz.1817.) tj,

2.2. W okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali min 1 zadanie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym polegających na budowie obiektu budowlanego o wartości min. 200.000,00 zł brutto.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2.3 dołączą dokumenty (referencje lub inny dokument) od poprzednich Zamawiających potwierdzający, że wykazane w pkt. 2.2   roboty zostały wykonane należycie,

2.4. dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. minimum 1 pracownikiem z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w branżach:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych.

mogącym wykazać się decyzjami o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. 
W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2.4.1. W przypadku przedstawienia wykazu osób którymi będzie dysponował Wykonawca winno być załączone zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

2.5. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż  300.000,00 zł.

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów  do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który  w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku

2.6. akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji.

2.7. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń 
i dokumentów, według zasady: spełnia/ nie spełnia

- WYMAGANE DOKUMENTY

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu.

3.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy do oferty należy dołączyć:

- oświadczenie o spełnianiu warunkow art. 22 ust 1 ustawy - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

- wykaz wykonanych w ciągu  ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót budowlanych, wg. wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ „Doświadczenie zawodowe”.

- dokumenty (referencje lub inny dokument) od poprzednich zamawiających potwierdzające, że wykazane zamówienia

– załącznik nr 4 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone,

- załącznik nr 4A zostały wykonane należycie.

Uwaga:

Doświadczenie stanowi indywidualny dorobek przedsiębiorstwa, na który składa się ogół wiadomości oraz umiejętności zdobytych w toku prowadzonej działalności gospodarczej. W tej sytuacji doświadczenie dzieli zawsze byt prawny przedsiębiorstwa. Stąd też, dla wykazania dysponowania odpowiednimi zasobami podmiotu trzeciego przy ocenie spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia niezbędne może być powołanie się na udział podmiotu trzeciego w wykonywaniu części udzielanego zamówienia. Powyższe wiąże się z zagadnieniem podwykonawstwa w zamówieniach publicznych definiowanego jako wykonanie części zamówienia publicznego przez podwykonawcę na rzecz generalnego wykonawcy. Ograniczenie podwykonawstwa ogranicza możliwości powoływania się na potencjał podmiotów trzecich, gdyż ogranicza możliwości wykazania, iż zasobami podwykonawcy będzie można się posługiwać przy realizacji przedmiotu zamówienia, szczególnie w zakresie w jakim udział w wykonaniu części zamówienia jest do tego niezbędny.

e) Wykaz osób ktore będą uczestniczyć w wykonywaniu zamowienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik Nr 5 do SIWZ.

W przypadku przedstawienia wykazu osób którymi będzie dysponował Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

f)  Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

3.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamowienia Wykonawcy w okolicznościach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy do oferty należy dołączyć:

- odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osob fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 Ustawy PZP- zgodnie z załącznikiem nr 2A;

w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunkow udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotow podmioty te winny złożyć dokumenty o ktorych mowa w pkt. 2 a

3.3. W przypadku podmiotow występujących wspolnie o udzielenie zamowienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania lub reprezentowania i podpisania umowy zgodnie z art. 23 ustawy.

3.4.  W przypadku wykonawcow ubiegających się wspólnie o udzielenie zamowienia, dokumenty wymienione pkt. 3.2 winien dołączyć każdy podmiot występujący wspolnie, a dokumenty z pkt. 3.2. winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę lub podmiot ktorego dokumenty dotyczą zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817).

3.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 3.2.lit. a,b,c, e składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamowienie,

3.5.1 zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 3.2 litd składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8.

3.6. Dokumenty o ktorych mowa w pkt 3.5. lit. a i c oraz 3.5.1 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokument o ktorym mowa w pkt. 3.5. lit. b wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty winny zostać złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczone na język polski.

3.6.1. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 3.1 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis zawarty w pkt 3.5.1 stosuje się odpowiednio.

3.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niż określone w pkt 3.2. są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.8. Pozostałe dokumenty wymagane w postępowaniu:

3.8.1. Wypełniony formularz oferty (wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ),

3.8.2. Zestawienie kosztow zadania - załącznik Nr 3 do SIWZ.

3.8.3. Dowod wpłaty wadium, w przypadku wpłaty pieniężnej potwierdzenie wpłaty – dokument, potwierdzający wpłatę przelewem środkow finansowych na konto Zamawiającego 94 8890 0001 0936 2035 2009 0004 w przypadku pozostałych form wniesienia wadium oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Gminy Syców, zaś do oferty dołączyć kopię dokumentu. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium”.

3.8.4. Zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „ za zgodność z oryginałem” przez notariusza lub mocodawcę.

Nie załączenie któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawcy z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 PZP.

4. KRYTERIA  OCENY  OFERT  I  ZASADY  ICH  OCENY

4.1.1. Cena
a. przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie zadania objętego przetargiem,

b. ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

A(x)=CminC(x)×100

gdzie:

A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny,

Cmin – cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na zadania objęte przetargiem,

C(x) – cena zawarta w ofercie „x”.

Wartość podstawiana do wzoru punktacyjnego, to wartość brutto zadania w okresie trwania umowy, określona przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ oraz 
w punkcie 4 oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).

5.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

5.1. Oferta w części kosztorysowej powinna zawierać kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej,

- zaleca się sporządzenie kosztorysu ofertowego na załączniku nr 3 do SIWZ,

- dopuszcza się opracowanie (przepisanie) kosztorysu ofertowego zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do SIWZ,

- podstawę wyceny stanowią:

  - dokumentacja  projektowa,

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, precyzujące zakres prac podstawowych, tymczasowych i towarzyszących oraz wymagania jakościowe związane z wykonywaniem robót zapisanych w poszczególnych pozycjach kosztorysu,

  - przedmiar robót załącznika nr 3 „Kosztorys ofertowy”,

- cenę jednostkową robót Wykonawca może określić na podstawie kalkulacji własnej, zawierającej szczegółowo obliczone koszty robocizny, materiałów z kosztami zakupu, pracy sprzętu, niezbędne do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową wraz  z dodanymi kosztami pośrednimi (narzut do R i S) i zyskiem (narzut do R, S i Kp),

- wartość kosztorysową netto robót objętych przedmiarem robót oblicza się jako sumę iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług,

- ceny jednostkowe i wyliczone wartości robót muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za narzędzia (programy komputerowe, programy arkusze kalkulacyjne, programy kosztorysowe) użyte do wyliczenia cen 
i wartości kosztorysu ofertowego, w szczególności za błędy wynikające z zaokrąglania wyników obliczonych wartości do wymaganych dwóch miejsc po przecinku (tj. do pełnych groszy),

5.1.2. Ze względu na zastosowanie wynagrodzenia ryczałtowego, gdy Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy na załączniku nr 3:

W przypadku pominięcia lub braku wyceny pozycji w kosztorysie ofertowym
      Zamawiający uzna że pozycję tę wyceniono w innej pozycji kosztorysu ofertowego.

    - Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

    - Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

5.1.5. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.1.6. W formularzu oferty należy podać cenę oferty ryczałtową:

- bez podatku VAT (netto),

- kwotę podatku VAT,

- łącznie z podatkiem VAT (brutto).

- 5.2 Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.

5.4. W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 90 ust 1 zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

6.  OCENA OFERTY – NAJNIŻSZA CENA

6.1 Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymogi 
      określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz która zawiera 
      najniższą cenę ofertową - otrzyma największą ilość punktów.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający zgodnie z art. 87 ust 2 Prawa zamówień publicznych poprawi omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny wraz z konsekwencjami rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty,  zawiadamiając niezwłocznie o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6.2.W razie wątpliwości w zakresie złożonych oświadczeń czy dokumentów, Zamawiający    zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy PZP, może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

6.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu  w  przypadku gdy złożone przez Wykonawcę kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

6.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Prawie zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

6.5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców którzy złożyli ofertę, podając do wiadomości nazwę wybranego Wykonawcy wraz 
z uzasadnieniem wyboru oraz wybranemu Wykonawcy dodatkowo wskaże termin 
i miejsce podpisania umowy. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.sycow.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

7. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Od  daty podpisania  umowy  do  dnia  30 listopada  2010 r.

8.  UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH  SIWZ.

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie nie później niż 6 dni przed otwarciem ofert. Zamawiający  treść wyjaśnień – odpowiedzi umieści na stronie internetowej bez ujawniania źródeł zapytania .

9. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z pkt 1.11 Rozdział III w siedzibie Zamawiającego w Sycowie, przy ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców, (sekretariat)  nie później niż dnia  16.07.2010r.  do godz. 0930

10. MIEJSCE I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT.

10.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia  16.07.2010 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego w Sycowie przy  ul. Mickiewicza 1,

10.2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia kopert z ofertami. 
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

10.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art.86 ust.3 PZP poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy Wykonawców, 
a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

10.5. Protokół wraz z załącznikami (tj: oferty, opinie, oświadczenia wnioski i inne dokumenty składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa) jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia z uwzględnieniem pkt. 1.18.4 Rozdz. III.

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

11.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł
        (słownie: pięć tysięcy złotych).

11.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

a. pieniądzu,

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c. gwarancjach ubezpieczeniowych, lub gwarancjach bankowych,

d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych ustaw (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z 2000 r. z późn. zm.)

11.3. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na
        konto  w 94 8890 0001 0936 2035 2009 0004

Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu 
składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty.

11.4. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty, za wyjątkiem pkt. 11.5.

11.5. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium 
załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium”.

11.6. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli:

a. upłynął termin związania ofertą,

b. zawarto umowę,

c. Zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich składania.

11.7. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie  Wykonawcy:

a. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

b. który został wykluczony z postępowania,

c. którego oferta została odrzucona.

11.8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym  o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

11.9. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.10. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty, Zamawiający będzie żądał 
w określonym terminie od Wykonawców którym zwrócono wadium, ponownego wniesienia wadium.

11.12. Wykonawca, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

  - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

oraz

- jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

12.       WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

12.1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5%  ujętej  ofercie  ceny  całkowitej  w:

a. pieniądzu,

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c. gwarancjach ubezpieczeniowych, lub gwarancjach bankowych,

d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z 2000 r. z późn. zm.)

12.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji, 
  poręczeń winno być bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.

12.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być 
wpłacone przelewem na konto Zamawiającego 94 8890 0001 0936 2035 2009 0004  12.4. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w projekcie umowy.

13. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. INFORMACJE  O  ZASADACH  OTWARCIA  I  OCENIE  OFERT.

14.1. Przetarg odbywa się według zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami). Rozpoczęcie przetargu rozpoczyna się w miejscu i czasie wskazanym 
w niniejszej specyfikacji.

14.2. Zakres działania  komisji przeprowadzającej przetarg obejmuje:

1. W części jawnej (w której mogą uczestniczyć przedstawiciele wykonawców):

- zbadanie nienaruszalności  kopert i ich zewnętrznego wyglądu;

- otwarcie kopert z ofertami i zaopatrzenie każdej oferty w numer wpływu oferty do Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi  w następującej kolejności:

-oferty z napisem „ZMIANA  OFERTY....”

-oferty z napisem „WYCOFANIE  OFERTY...”

-pozostałe oferty wg kolejności ich złożenia.

c)  sporządzenie zbiorczego zestawienia ofert otwartych (na druku ZP-12),

d) podpisanie przez członków komisji przetargowej oświadczeń, że nie są związani osobiście ani zawodowo (w rozumieniu art. 17 Prawa zamówień publicznych) z wykonawcami uczestniczącymi w przetargu (druk ZP-11 „Oświadczenie kierownika zamawiającego / pracownika Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności / członka komisji przetargowej / biegłego / innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia”).

2.  W części niejawnej (w której uczestniczą tylko członkowie komisji przetargowej:

a)  ocena ofert od strony spełniania warunków formalnych;

b) ocena oferty wg kryteriów i zasad określonych w niniejszej specyfikacji;

c). wybór najkorzystniejszej oferty.

15. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- Robert  Malecki– tel. 0 62 785 51 17 w godz. 9.00-14.00.

16. ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY ORAZ FORMALNOŚCI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA PRZED PODPISANIEM UMOWY.

16.1. Istotne postanowienia do umowy zawiera załącznik Nr 6 do SIWZ – projekt umowy.

16.1.1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie  to zostało przesłane w  sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni –jeżeli zostało przesłane w  inny sposób.

16.1.2. W przypadku otrzymania zamówienia przez podmiot występujący wspólnie Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobligowany do przedłożenia umowy regulującej współpracę podmiotu występującego wspólnie.

16.1.3. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania Umowy do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia. W przypadku gdy upłyną lub upłynie termin ważności polisy ubezpieczeniowej OC, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu aktualnego ubezpieczenia na okres obowiązywania umowy.

16.1.4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ujętej  ofercie wartości brutto – zgodnie z Rozdz. III pkt 12.

17. MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY.

Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach:

1. w stosunku do terminu realizacji umowy:

    - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:

- klęski żywiołowe;

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0 st. C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;

- niewypały i niewybuchy;

- wykopaliska archeologiczne;

    - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń;

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg.

  - Zmiana sposobu spełnienia świadczenia – zmiany technologiczne, w szczególności:

  - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

  - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

  - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

  - konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót,

  - konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

  - Zmiany osobowe:

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w SIWZ.

- zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;

- rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.

- zmiany osób do nadzorowania robót pod warunkiem posiadania co najmniej takich uprawnień co wymagane w SIWZ.

  - Pozostałe zmiany:

  - zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

  - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

  - inna niż wymienione „siła wyższa” (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacją.

  - Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);

- zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

- udzielenie zamówień dodatkowych/uzupełniających określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego a pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – określa szczegółowo Dział VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655  ze zm.).

Załącznik nr 1

OFERTA

- Wyrażam chęć uczestnictwa w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Gminę  Syców  na:

Adaptację i wyposażenie  części budynku usług  publicznych na  potrzeby świetlicy  wiejskiej w  miejscowości   Nowy Dwór

Kod CPV  45211350-7 , 45330000-9 , 45331100-7 , 45331200-8 , 45311100-1 , 45311200-2 .

Wykonawca:

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ............................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy: ................................................

................................................................................

Numer telefonu: 0 – ..../ .................. Numer faksu 0 – ..../ ................

Numer NIP ......................REGON...........................

adres  poczty elektronicznej …………….. @ ……………………

Wyznaczam/y ...........................................(imię i nazwisko)

do reprezentowania wykonawcy w czasie trwania procedury przetargowej.

- OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO PRZETARGIEM ZA CENĘ RYCZAŁTOWĄ

Wyliczoną zgodnie z kosztorysem ofertowym – załącznikiem nr3 do SIWZ (obejmującym całość zamówienia)

- Wartość  netto ..................... zł

- Podatek VAT …………………………………..zł

- Wartość  brutto ................... zł

(słownie: ...............................................................)

- Wadium w kwocie 5.000,00 zł zostało wniesione w formie: ...........................

w dniu: ........................(dowód wniesienia wadium w załączeniu)

Zwrotu wadium prosimy dokonać:

- na konto ..........................................................

- zwrot gwarancji .......................................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w dniu zawarcia umowy w:

- w kwocie ..................... zł

- w formie: .........................................................

- pozostała kwota w wysokości ..................... zł

w formie.........................................................

- Deklarujemy stosowanie 21 - dniowego terminu płatności od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na Gminę Syców w rozliczeniach z Wykonawcą.

- Deklarujemy wykonywanie zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj. od daty podpisania umowy do  dnia 30 .11. 2010r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projekcie umowy,  i akceptujemy je bez zastrzeżeń wraz ze zmianami dokonanymi w wyniku odpowiedzi na pytania oraz modyfikacjami.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności wskazanego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

- Oświadczamy że część zamówienia. wykonamy przy udziale podwykonawcy  ……………………………........................................................................................ ....................................................................................................................................

(wpisać zakres)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz z wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych.

- Oświadczamy, że jesteśmy*)  /  nie jesteśmy*) płatnikiem podatku VAT od towarów i usług.

- Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są:

  - …................................

  - …................................

  - …................................

  - …................................

###### Oferta zawiera ................. kartek.

###### *  niepotrzebne skreślić

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

###### Załącznik   Nr 2

###### OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY

Nazwa zadania :

Adaptacja i wyposażenie  części budynku usług  publicznych na  potrzeby świetlicy  wiejskiej w  miejscowości   Nowy Dwór”

Nazwa Wykonawcy ….................................................................

I.   Oświadczenie z  art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień  Publicznych z dnia 29.01.2004 r.

( tekst jednolity z 2007 r. , Dz.U.Nr 223 , poz. 1665 z późn.zm.)

Ubiegając  się  o udzielenie  powyższego  zamówienia  oświadczamy, że  spełniamy warunki określone  w  ogłoszeniu o  zamówieniu i Specyfikacji  Istotnych Warunków  Zamówienia dotyczące:

1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy  prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- posiadania  wiedzę i doświadczenie.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

II. Oświadczenie z  § 2 ust. 1 pkt. 1  i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 ,poz. 1817)

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania  na  podstawie  art. 24 ust 1  ustawy –Prawo Zamówień  Publicznych z  dnia 29.01.2004r. ( tekst jednolity z 2007 r. , Dz.U.Nr 223 , poz. 1665 z późn.zm.)

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

Uwaga:

w przypadku polegania na  wiedzy i doświadczeniu, potencjale  technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 2a

OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ

Nazwa zadania:

Adaptacja i wyposażenie  części budynku usług  publicznych na  potrzeby świetlicy  wiejskiej w  miejscowości   Nowy Dwór”

Nazwisko, imię  i adres zamieszkania Wykonawcy:

##### ......................................................................................

Zarejestrowana nazwa i siedziba firmy:

##### ......................................................................................

zgodnie z aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez:

##### ......................................................................................

pod numerem .........................................................................

Zgodne z § 2 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226,poz. 1817) jako osoba fizyczna/ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, oświadczam że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 2  Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji lub upadłości nie ogłoszono.

................................,dnia.....................             ..................................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania :

Adaptacja i wyposażenie  części budynku usług  publicznych na  potrzeby świetlicy  wiejskiej w  miejscowości   Nowy Dwór”

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………………

Ogółem wartość zadania netto  …………………………………....

Ogółem wartość zadania brutto  ……………………………………

Słownie:  wartość brutto  …………………………………………………………….....................................

..............................................................................................................

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

* W  załączeniu  kosztorys  ofertowy – jako element  pomocniczy

##### Załącznik Nr 4

##### DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE

Nazwa zadania :

Adaptacja i wyposażenie  części budynku usług  publicznych na  potrzeby świetlicy  wiejskiej w  miejscowości   Nowy Dwór”

Nazwa Wykonawcy ….........................................................................

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali min 1zadanie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym polegających na budowie obiektu budowlanego  o wartości min. 200.000,00 zł brutto.

| Lp. | Nazwa zadania Rodzaj robót | Wartość całkowita (w zł) | Miejsce wykonania | Nazwa zleceniodawcy | Data realizacji OD – DO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty (np. referencje lub inny dokument) od poprzednich Zamawiających potwierdzające, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone.

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

##### Załącznik Nr 5

# WYKAZ KADRY

Nazwa zadania :

Adaptacja i wyposażenie  części budynku usług  publicznych na  potrzeby świetlicy  wiejskiej w  miejscowości   Nowy Dwór”

Nazwa Wykonawcy ….................................................................

Nazwa Wykonawcy ….................................................................

| Lp. | Imię i nazwisko, zakres wykonywanych czynności | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe |  | Informacja o podstawie dysponowania wymieniona osoba przez Wykonawcę*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rodzaj i Nr uprawnień budowlanych | Właściwa Izba Inżynierów Nr członkowski |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Oświadczam, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz posiadają aktualny wpis na listę członków właściwej terytorialnie Właściwej Izby Inżynierów.

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

- * należy wpisać czy Wykonawca dysponuje czy lub będzie dysponował kadrą z wymaganymi uprawnieniami. W przypadku przedstawienia wykazu osób, którymi będzie dysponował Wykonawca winno być załączone zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z pkt 3.6.1 (str. 9 SIWZ)

##### Załącznik Nr 6

- PROJEKT UMOWY

- UMOWA NR  ITI- 342 / 06 / PN / 2010

zawarta w dniu ............. 2010 r.  pomiędzy  Gminą  Syców  reprezentowaną przez :

Sławomira  Kapicę  – Burmistrz Miasta i Gminy Syców

przy  kontrasygnacie :

2. Maria  Galuba - Skarbnik Miasta i Gminy Syców

zwaną w dalszej  treści umowy Zamawiającym

a

………............................................................................., z siedzibą w 
przy ul. ............................., wpisaną do .....................................................................................

NIP ...................... REGON ......................

reprezentowaną przez:

................................... – ……………………

zwaną dalszej treści umowy Wykonawcą,

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, wyboru Wykonawcy – została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

# PRZEDMIOT UMOWY

    - Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową realizację zadania inwestycyjnego : „ Adaptacja i wyposażenie  części budynku usług  publicznych na  potrzeby świetlicy  wiejskiej w  miejscowości   Nowy Dwór”  zwanego dalej inwestycją

    - Inwestycję Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zgodnie z:

1)  dokumentacją projektową,

2)   Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- zakresem rzeczowym robót określonym w SIWZ,

- ofertą Wykonawcy,

- które, to dokumenty, jako załączniki, stanowią integralną część niniejszej umowy

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zakres prac obejmował będzie:

Branża  budowlana

Prace remontowo-rozbiórkowe

Prace stanu  surowego

Prace stanu wykończeniowego

Stolarka  okienna i drzwiowa

Elewacja

Powierzchnie utwardzone zewnętrzne

Wyposażenie sali

Wyposażenie  kuchni

Branża sanitarna

Technologia kotłowni

Instalacja co

Instalacja wody  zimnej , ciepłej i cyrkulacji

Instalacja  kanalizacji sanitarnej

Instalacja  wentylacji

Demontaże  instalacji wod-kan.

Branża  elektryczna

Instalacje elektryczne oświetleniowe

Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

Instalacje  elektryczne siłowe

Montaż tablic rozdzielczych budynku

Instalacje połączeń wyrównawczych w kotłowni

Demontaż instalacji elektrycznych.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada środki, maszyny i urządzenia, doświadczenie oraz wykwalifikowany i uprawniony personel niezbędny do realizacji inwestycji.

5. Wykonawca zrealizuje inwestycję siłami własnymi. Dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji przy pomocy podwykonawców. Do zawarcia przez Wykonawcę umów podwykonawczych wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót, o których mowa w ust. 3, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na  zawarcie  umowy.

6. Wykonawca zobowiąże swoich podwykonawców do zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze zawarcia umów z dalszymi podwykonawcami co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

7. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 903 ze zm.).

8. Projekt  współfinansowany ze  środków   Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich na  lata 2007-2013

§ 2

# TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z ofertą Wykonawcy 
w terminie: od dnia zawarcia umowy  do dnia 30 listopada  2010 r.

§ 3

OBOWIĄZKI STRON

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - należyte wykonanie przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

  - jeżeli liczba pracowników (osób) na placu budowy będzie przekraczać 50 osób to wykonawca zobowiązany będzie sporządzić  i przedłożyć  Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” BIOZ zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126 ze zm.) ,

  - Organizacja robót prowadzona winna być zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., 
a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie Wykonawca.

  - postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach(Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zm.) i Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) ,

  - zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających:

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

- aprobaty techniczne,

- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,

- atesty,

  - protokolarne przejęcie terenu budowy,

  - organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowanie porządku na terenie budowy,

  - Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku realizacji robót,

  - wykonanie i utrzymanie na swój koszt estetycznego ogrodzenia budowy,

  - ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

  - natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

  - przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

  - opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz  zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego,

  - wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym,

  - uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,

  - uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad, przekazanie wymaganych atestów i zaświadczeń,

  - zgłoszenie w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na piętnaście (15) dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy,

- wskazanie miejsca na zagospodarowanie zaplecza,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- odbiór przedmiotu umowy stosownie do § 4 umowy.

§ 4

ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie prac określonych 
w § 1.

- Odbiór końcowy nastąpi w terminie 10 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia całości robót oraz złożenia przez Wykonawcę kompletnych dokumentów odbiorowych tj.:

- oryginału dziennika budowy z potwierdzeniem wykonania prac przez inspektora nadzoru,

- dokumentacji powykonawczej,

- wymaganych certyfikatów, aprobat i atestów,

- wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,

- oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych 
z warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami,

- Zakończenie robót i kompletność dokumentów odbiorowych musi być potwierdzona przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- W przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, celem umożliwienia ich sprawdzenia przez inspektora nadzoru oraz dokonania protokolarnego odbioru tych robót.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstąpić.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany przez strony protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Dla zasadności stwierdzonych wad nie jest wymagany podpis Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

§ 5

ODBIÓR OSTATECZNY

- Odbioru ostatecznego dokona Komisja powołana przez Zamawiającego. Odbiór ostateczny następuje po upływie okresu rękojmi i gwarancji, po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę zgodnie z § 3 ust.1 lit. p. i polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół.

§ 6

# WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

            - Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Netto ……………………………………… zł

VAT ………………………………………… zł

brutto …………………………………….. zł

(słownie:………………………………………………………………………………………………….….. zł),

Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu robót
     ustalonego w przetargu.

- Wynagrodzenie to obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową realizacją zadania zgodnie z dokumentacją projektową , specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

§ 7

# ROZLICZENIE

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie prac określonych w § 1 ust 3 odbędzie się na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, podpisanego przez strony zgodnie z zakresem wykonanych robót, sprawdzonych i potwierdzonych przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

- Do faktury Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane.

- Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego Wykonawca wystawi fakturę.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 21 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentów.

- Zapłata należności Podwykonawcy za wykonaną i odebraną część przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru nastąpi bezpośrednio na podstawie faktury  wystawionej przez Wykonawcę, w której to Wykonawca wskaże jako odbiorcę wynagrodzenia Podwykonawcę podając numer jego konta i dołączając kopie faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawcę.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Podwykonawcy dokonać żadnych potrąceń z należności pieniężnych wynikających z umowy zawartej  z podwykonawcą, a dotyczącej wykonania przez Podwykonawcę części prac określonych w niniejszej umowie. W przypadku dokonania potrąceń, do faktury z której potrącenia dokonał Wykonawca na swoją rzecz należy dołączyć pisemną zgodę Podwykonawcy  na dokonanie potrącenia.

8. Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu  udokumentowania przez Wykonawcę faktu zapłaty podwykonawcom wymagalnych wynagrodzeń w zakresie, w jakim Strony ponoszą wobec podwykonawców solidarną odpowiedzialność za zapłatę tych wynagrodzeń – do wysokości wynagrodzeń nie zapłaconych. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które Zamawiający zapłacił podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczeń podwykonawców niezaspokojonych przez Wykonawcę, opartych na przepisie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający.

9.  Strony wyłączają stosowanie do niniejszej umowy przepisu art. 654 Kodeksu cywilnego

10. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

11. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 8

# WARUNKI GWARANCJI

- Na prace objęte niniejszą umową Wykonawca udziela gwarancji:

- na roboty budowlane 36 miesięcy,

- na materiały zgodnie z gwarancją producenta.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu odbioru końcowego robót.

- Strony postanawiają przedłużyć okres gwarancji na czas 36 miesięcy liczony od dnia następnego po zakończeniu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek 
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwie technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w ust.3.

- Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 9

# POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI UMOWY

      - Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego 
o każdej zwłoce w wykonaniu robót, podając powody niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych.

      - Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,02% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

b)	z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust 1,

c)	za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,02% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad, o którym mowa w § 8 ust. 3.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, innych niż określone 
w art. 145 Ustawy PZP, w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust 1.

- Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne.

- W pozostałych przypadkach strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 11

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia na kwotę nie mniejszą niż umowna wartość robót.

- W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowego ubezpieczenia 
z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i do przedłożenia Zamawiającemu do wglądu.

- Oryginał ubezpieczenia Wykonawca przedkłada do wglądu Zamawiającemu 
w terminie 4 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

§12

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.	Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości 5% wartości umownej określonej w § 6 ust. 1 tj. ……………….. zł. ( słownie: …………….. złote .) w formie ……………………. .

2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w wysokości 70 % ( tj. ……………………….. zł.) w terminie 30 dni od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wolnego od wad. Pozostałe 30 % zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

§ 13

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

- Wykonawca wyznacza jako kierownika budowy ............................................., legitymującego się uprawnieniami wykonawczymi do prowadzenia prac objętych umową,

- Zamawiający ustanawia inspektora  nadzoru inwestorskiego: ................................

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

§ 14

MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY.

Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach:

1. w stosunku do terminu realizacji umowy:

    - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:

- klęski żywiołowe;

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0 st. C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;

- niewypały i niewybuchy;

- wykopaliska archeologiczne;

    - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń;

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg.

  - Zmiana sposobu spełnienia świadczenia – zmiany technologiczne, w szczególności:

  - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

  - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

  - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

  - konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót,

  - konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

  - Zmiany osobowe:

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w SIWZ.

- zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;

- rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.

- zmiany osób do nadzorowania robót pod warunkiem posiadania co najmniej takich uprawnień co wymagane w SIWZ.

  - Pozostałe zmiany:

  - zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

  - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

  - inna niż wymienione „siła wyższa” (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacją.

  - Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);

- zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

- udzielenie zamówień dodatkowych/uzupełniających określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 15

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 
w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami 
i zabezpieczeniem miejsca robót.

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

- Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

- Umowa została sporządzona w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 4 egzemplarze dla Zamawiającego a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

## ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Zatwierdzam warunki umowy,                                               ............................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 7 -Dokumentacja projektowa.

Załącznik nr 8 -Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załącznik nr 9 -Przedmiar robót.