Gmina Syców

ul Mickiewicza 1,  56-500 Syców

Tel. 062 7855100, faks 062 7855104

Znak sprawy ITI.271.13.PN.2012

Syców, dnia 06.09.2012 r.

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

Dot.  Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z remontem drogi na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Gaszowice.

Kod CPV  45233253-7 , 45233124-4, 45110000-1 , 45310000-3.

Zamawiający – Gmina Syców, zgodnie z art. 38, ust. 1, 2 i 6  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami ) –  udziela odpowiedzi na złożone pisemne zapytanie.

Pytanie nr 7

W  związku z rozbieżnościami co do użycia rur podczas wykonywania kanalizacji sanitarnej

Tłocznej :

-w przedmiarze jest  rura PE 100 SDR11 śr.110 mm

-w projekcie  jest  rura PE –HD 100 SDR 17 PN10

Prosimy o odpowiedz której rury będzie wyniesiona w ternie  kanalizacja  sanitarna .

Pragniemy dodać ,że pomiędzy wskazanymi rodzajami rur jest duża rozbieżność cenowa .

Odpowiedź:
Rurociąg tłoczony należy wykonać z rur PE do kanalizacji ciśnieniowej  klasy PE100 SDR17 PN10.

W związku z modyfikacją treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak wyżej w wyniku udzielonych odpowiedzi, Zamawiający w celu umożliwienia wprowadzenia zmian w ofertach, zgodnie z art. 38 ust 6 w/w ustawy Zamawiający przedłuża  termin składania ofert do dnia  13.09.2012 r.  do godz. 0930. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  13.09.2012 r. o godz. 1000 .

Jednocześnie informuję że modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

.

Zamieszczono  na stronie internetowej Zamawiającego dnia : 06.09.2012 r