Gmina Syców

ul Mickiewicza 1,  56-500 Syców

Tel. 062 7855100, faks 062 7855104

Znak sprawy ITI-341/ 05 / /W/ PN /2010

Syców, dnia 23 lipca 2010r

Wykonawcy  wg  rozdzielnika

dotyczy: przetargu nieograniczonego na rewitalizację Parku Miejskiego w Sycowie 
w układzie zaprojektuj i wybuduj, w skład której wchodzi budowa, rozbudowa 
i przebudowa elementów składowych parku

CPV - 71000000-8, 79933000-3, 45000000-7

Zamawiający – Gmina Syców, zgodnie z art. 38, ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) – udziela odpowiedzi na złożone pisemne zapytanie.

Pytanie Nr 122

W oparciu o jakie przejrzyste kryteria Inżynier Kontraktu będzie „analizował i zatwierdzał wraz z Zamawiającym" projekt budowlany?

Odpowiedz:

w oparciu o zasady wiedzy technicznej, obowiązujące polskie normy i rozporządzenia oraz wytyczne zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym

Pytanie Nr 123

W  oparciu  o jakie przyjęte  kryteria Inżynier Kontraktu będzie  stwierdzał " jakość" wykonanych robót

Odpowiedź:

w oparciu o zasady wiedzy technicznej, obowiązujące polskie normy i rozporządzenia oraz wytyczne zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym

Pytanie 124

W rozdziale ITI pkt, 2.2 SIWZ Zamawiający żąda aby Wykonawcy w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania „wykonali min. 2 zadania., odpowiadające  swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegającym na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie elementów parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości min. 2,000.000,00zł brutto każde, a roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone". Czy Zamawiający uzna referencje dokumentujące wykonanie robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia (np. roboty drogowe z udziałem elementów zieleni, robót energetycznych, roboty drogowe z udziałem wycinek itp,) o parametrach kwotowych zgodnych z oczekiwaniami SIWZ?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 125

W rozdziale III pkt.  2.5 SIWZ Zamawiający żąda aby Wykonawcy byli ubezpieczeni  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalność z związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 4.000.000,00zł.  Jednocześnie w załączniku nr 6 do SIWZ - projekcie urnowy §11 ust. l Zamawiający żąda: „Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 2.000 000.00 złotych”  Która z kwot jest właściwa?

Odpowiedź:

Obie kwoty są właściwe.

Pytanie Nr 126

W rozdziale III pkt, 2.5 STWZ Zamawiający żąda aby Wykonawcy ustalili prawidłowo stawki podatku VAT. Jednocześnie Zamawiający w tutule przetargu podaje kody CPV- 71000000-8. 79933000-3, 45000000-7. Czy należy zatem uznać, że całość robót objąć należy  podatkiem VAT właściwym co podanych kodów CPV?

Odpowiedź:

Nie. Kody CPV służą pomocniczo do opisu przedmiotu zamówienia, należy zastosować stawkę podatku VAT prawidłowo do wykonanych prac zgodnie z ustawą o VAT.

Pytanie Nr 127

Jednym z warunków SIWZ (rozdz. II pkt. 2 ppkt. 2.3 – po zmianach z dnia 14.07.2010 r.) – w celu wykazania niezbędnej wiedzy i doświadczenia należy, w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonać „min 2 zadania, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dot. zaprojektowania zieleni, o wartości 50.000 zł.”

Prosimy o wyjaśnienie czy w.w warunek zostanie spełniony w przypadku wykazania 2 zadań w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dot. zaprojektowania zieleni na łączną wartość min. 50.000,00 zł. ?

Odpowiedź:

Nie. Wykonawca winien wykazać min 2 zadania spełniające ww. warunek na kwotę 50 tys. zł. brutto każde.

Dopuszcza się łączne spełnienie ww. warunków zgodnie z zapisem  SIWZ Rozdz. III pkt. 2 pkt 2.2 i 2.3 (wraz ze zmianami) w ramach jednego zadania w takim przypadku łączna wartość jednego zamówienia winna wynosić min. 2.050.000,00 zł

Pytanie Nr 128

Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania i wnioski:

W związku z zapisem punktu 5 SIWZ (sposób obliczenia ceny) i stwierdzonymi rozbieżnościami pomiędzy zał. nr 3 do SIWZ a PFU (zestawione w poniższej tabeli), prosimy o jednoznaczne potwierdzenie właściwego zakresu prac

| L.p. | Opis robót | Zakres wg. Zał nr 3 do SIWZ | Zakres wg. PFU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznych | 16 495 m2 | 7 625 m2 |
| 2 | Rozbiórka nawierzchni betonowych | Brak | 976m2 |
| 3 | Rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych | 1 135 m2 | 1406 m2 |
| 4 | Odmulanie rowu | 1500 m | 2608 m |
| 5 | Oczyszczanie stawu | 1600 m2 | 15166 m2 |
| 6 | Siedziska na „polanę relaksu” | Brak | 12 szt |
| 7 | Monitoring | Brak | Dla strefy VI |
| 8 | Zabezpieczenie i konserwacja Mauzoleum | Brak | Wymagane |
| 9 | Oświetlenie wpuszczane w ziemię | Brak | Wymagane |
| 10 | Ukształtowanie ternu (wzniesienia) | Brak | Wymagane |
| 11 | Boisko do siatkówki | 1 szt | brak |

Odpowiedź:

Ad. 1 wg Pfu

Ad. 2. wg PFU

Ad 3. wg PFU

Ad 4 wg PFU

Ad.5 wg PFU

Ad. 6 wg PFU

Ad. 7  Monitoring nie wchodzi w zakres prac

Ad. 8. wg PFU

Ad. 9 wg PFU

Ad. 10 wg PFU

Ad. 11 wg PFU

Pytanie Nr 129

Czy załącznik nr 3 „kosztorys uproszczony pomocniczy" zawiera wszystkie  elementy konieczne do wykonania i zainstalowania podczas realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie Nr 130

Czy załącznik nr 3 „kosztorys uproszczony pomocniczy" zawiera wymagane przez zamawiającego liczby urządzeń i wyposażenia koniecznych do wykonania i zainstalowania podczas realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie Nr 131

Proszę o potwierdzenie, czy załącznik nr 3 do SIWZ określa wymaganą przez zamawiającego liczbę i parametry elementów małej architektury.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie Nr 132

W czasie wizji lokalnej stwierdzono występowanie znacznych ilości pni o znacznych średnicach po wyciętych wcześniej drzewach. Informujemy, że w załączniku przedmiarowym nie ujęli Państwo żadnych prac związanych z ich usunięciem. Proszę o informację, czy Zamawiający przewiduje wykonanie tych prac. Jeśli tak proszę o określenie obmiaru prac.

Odpowiedź:

Tak przewiduje wykonanie tych prac. Liczba pni do usunięcia nie mniej niż 200.

Pytanie Nr  133

Proszę o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem „wymagana jest nawierzchnia bezpieczna - możliwość upadku z wysokości większej niż l m'". Czy wykonawca będzie zobowiązany przedstawić na tę okoliczność stosowny dokument?

Odpowiedź:

Na placu zabaw przewiduje się nawierzchnię piaszczystą pod urządzeniami zabawowymi. Wykonawca nie będzie musiał przedstawiać stosownego dokumentu na nawierzchnię.

Pytanie Nr  134

Z jakiego materiału ma być wykonana nawierzchnia wejścia i drogi głównej Parku?

Odpowiedź:

Nawierzchnia wejścia i drogi głównej parku na terenie strefy wejściowej (droga oznaczona nr 1 na załączniku graficznym do PFU) ma być wykonana z kruszywa kamiennego. Przebieg jej trasy ma zostać rozstrzygnięty na etapie projektu budowlanego, po wykonaniu mapy do celów projektowych i szczegółowej inwentaryzacji zieleni. Proponuje się a). poprowadzenie drogi głównej po tej samej trasie co droga obecna, lub b). łukiem,  naprowadzając odwiedzających na fontannę i pergolę. Rozwiązanie drugie pozwala na oddalenie drogi od mało atrakcyjnych zabudowań pawilonowych i pozwala na odizolowanie zielenią tych obiektów.

Ponadto  w  załączeniu tabela  z  ogólna  charakterystyka  drzewostanu .

Zmianie  ulega   załącznik nr  3 do  SIWZ -  nowa wersja w  załączeniu .

W związku z modyfikacją treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak wyżej w wyniku udzielonych odpowiedzi, Zamawiający w celu umożliwienia wprowadzenia zmian w ofertach, zgodnie z art. 38 ust 6 w/w ustawy Zamawiający przedłuża  termin składania ofert do dnia  12.08.2010 r.  do godz. 0900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  12.08.2010 r. o godz. 1000 .

Jednocześnie informuję że modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

UWAGA:

Fakt otrzymania niniejszego pisma faksem, należy niezwłocznie potwierdzić faksem (tj. tego samego dnia lub najpóźniej następnego), poprzez odesłanie pierwszej strony tegoż pisma z:

- adnotacją „otrzymano w dniu: .... o godz. ...., czytelnych stron ....”

- czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczątką - osoby potwierdzającej, pod nr faksu: 062 785 51 04.