Gmina Syców

ul Mickiewicza 1,  56-500 Syców

Tel. 062 7855100, faks 062 7855104

Znak sprawy ITI.272.04.PN.M-1.2015

Syców, dnia 13.05.2015r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.     Przebudowa części budynku byłej szkoły podstawowej, ze zmiana sposobu  użytkowania, na samodzielne lokale mieszkalne w miejscowości Ślizów.

Kod CPV  45110000-1 , 45311000-0 , 45320000-6 , 45316000-5 , 45330000-9 , 45400000-1

Zamawiający – Gmina Syców, zgodnie z art. 38, ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz.907 ze zm.) –  udziela odpowiedzi na złożone pisemne zapytanie.

Pytanie nr 1

Dział nr 5 – stolarka – prosimy o zestawienie stolarki.

Odpowiedź:
Zestawienie typów stolarki- na załącznikach do wyjaśnienia

Pytanie nr 2

Poz. 42 – podłoga  z desek – z jakiego drewna i czy doliczyć lakierowanie ?

Odpowiedź:

Panele gr. 8 mm, klasa ścieralności AC4 – poz. 54 w przedmiarze.

Pytanie nr 3

Jakie parametry mają mieć nawietrzaki w oknach ?

Odpowiedź:
Załączniki do wyjaśnienia - zestawienie typów stolarki.

Pytanie nr 4

Czy grzejniki mają być wyposażone w głowice termostatyczne ?

Odpowiedź:
Tak

Biorąc pod uwagę że w/w odpowiedź nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzanie zmian w ofertach nie ma zastosowania art. 38 ust 6. w/w Ustawy tj. przedłużenie terminu składania ofert.

Jednocześnie informuję, że odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego dnia : 13-05-2015r.