Gmina Syców

ul Mickiewicza 1,  56-500 Syców

Tel. 062 7855100, faks 062 7855104

Znak sprawy ITI.273.08.2015										       Syców, dnia 01.10.2015r.

Zapytanie cenowo-ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina  Syców

ul. Mickiewicza 1

56-500 Syców

tel. 62 785 51 00  fax 62 785 51 04   mail: zp@syców.pl

NIP 911-17-78-954

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa i montaż 18 sztuk solarnych lamp ulicznych na terenie Miasta i Gminy Syców

2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Lampa solarna typu LED musi spełniać następujące parametry:

- Słup ocynkowany.

- Wysokość źródła światła 6 metrów

- Wysięgnik lampy – minimum 1,5 metra.

- Moc żarówki LED – minimum 30W

- Strumień świetlny – minimum 3800 lm

- Czas autonomii – do 3 dni

- Przybliżony czas pracy – 6-11 h

- Pojemność akumulatora – min 120 Ah

- Moc panela – minimum 1x250W-poli

- Typ akumulatora – żelowy

- Regulator ładowania + system oszczędzania akumulatorów

- Tryb załączania – czujnik zmierzchowy

- Transport jest na koszt Wykonawcy.

3. 	Wykaz miejsc, w których zostaną zamontowane lampy zostanie przedłożony Wykonawcy wybranemu w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Postępowanie o wartości poniżej kwoty ,o której  mowa w  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień  publicznych ( Dz.U.z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

4. 	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia  postępowania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia  25 listopada 2015 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy Wykonawca winien przedłożyć tylko jedną ofertę cenową.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

3  Ofertę cenową należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

4. Oferta winna być napisana w języku polskim

5.  Zaleca się, aby oferta była sporządzona na wzorach formularza oferty. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w zapytaniu ofertowym.

6	Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

7.	Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- WYMAGANE DOKUMENTY

- Aktualnego odpis z  właściwego  rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  ,

- Wypełniony i podpisany formularz oferty (wg  załączonego wzoru ),

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie  w siedzibie Zamawiającego w Sycowie, przy ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców, (sekretariat)  nie później niż do dnia 13.10.2015r. do godz. 1000

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena 100 %

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi  pisemnie wykonawców

- OSOBY DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

  - Grzegorz Rosiek	     tel. 62 785 51 15    e-mail :  grosiek@sycow.pl

  - Anna  Piwowarska    tel. 62 785 51 15    e-mail :  zp@sycow.pl

  - Marek Grenda           tel. 62 785 51 17    e-mail :  m.grenda@sycow.pl

X. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego

2. Wzór  umowy