Gmina Syców
 ul Mickiewicza 1,  56-500 Syców
Tel. 062 7855100, faks 062 7855104   
				
Znak sprawy ITI.272. 02 .PN.2018                    
Syców, dnia  15.02.2018 r.
						Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

dot.  Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP w Drołtowicach oraz oznakowanie szlaku rowerowego „Do źródeł Widawy” w ramach projektu Świetlica w Drołtowicach bazą szlaku rowerowego „Do źródeł Widawy”

Zamawiający – Gmina Syców, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SIWZ :

Pytanie 5
Czy wykonawca winien w swojej ofercie uwzględnić jedynie wymianę i montaz stolarki i ślusarki wg zestawienia w opisie technicznym  str.23,  tym samym pozostła stolarka bez zmian  ?  Proszę  o  wskazanie na rysunku 2/A, która stolarka powinna być skalkulowana do wymiay lub montażu.
Odpowiedź:
Opis techniczny projektu (str. 28) zawiera kompletne dane dotyczące stolarki okiennej.

Pytanie 6   
 Proszę o  uwzględnieie w przedmiarach podciagów  stalowych 2HEB240 wraaz z ich  montażem.                        
Odpowiedź:
Należy uwzględnić podciągi wraz z ich montażem

Pytanie 7     
Proszę o uwzględnienie w przedmiarach izolacji wełna mineralną dach nad wyższa częścią wraz demontazem płyty k-g oraz odtworzeniu sufitu. Docieplenie jest zanaczone na przekroju A-A.         
Proszę o informacje jakie parametry winna spełniać okładzina z karton gips ?                                                                                                                                      
Odpowiedź:
Rysunek przekroju pionowego A-A dotyczy również stanu istniejącego, który w przestrzeni poddasza nie ulega zmianie. Przedmiar nie przewiduje sygnalizowanego problemu.
Okładzina karton-gips to tzw. ‘grubas’ 20 mm i dotyczy izolacji cieplnej ujętej w poz. 262 cz.I przedmiaru.

Pytanie 8   
Proszę o zaktualaizowanie powierzchni nawierzchni utwardzonych – parking dla samochodów- w przedmiarze jest ok.  45 m2   w projekcie PZP obiekty zanczone 6,7,8 maja powierzchnię ok. 35 m2 .                                                                                                                                            
Odpowiedź:
A. Nawierzchnia utwardzona z trylinki jest częścią obiektu 5 PZT, jako uzupełnienie istniejącego
placu manewrowego OSP, ujęta w poz. 225 cz.II przedmiaru w ilości 70,24 m2.
B. Natomiast obiekt 6, 7 i 8 PZT są nawierzchnią z tłucznia kamiennego, ujęte w poz. 324 cz.I
w ilości 45,00 m2 oraz w poz. 220 cz.II w ilości 369,25 m2.

Pytanie 9         
Czy zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu zakłada wymiane podłóg i posadzek we wszystkich pomieszczeniach ?
Proszę o wskazanie pomieszczeń w których należy przewidzieć rozbiórke i wykonanie nowych                                                                                                                                           
Odpowiedź:
Rodzaje, lokalizacje i przedmiar posadzek uściślono w poz. 97÷106 cz.I oraz w poz. 97÷103 cz.II przedmiarów.

Pytanie 10  
Proszę o zaktuializowanie przedmiarów w kwesti powirzchni termomodernizacji – np. elewacja AB jest niedoszacowana o 100 %.                                                                                                                                                  
Odpowiedź:
 Przedmiary elewacji naliczone są prawidłowo. Podczas analizy całościowej ścian należy brać pod uwagę łączne pozycje z części I - świetlica i z części II - garaże OSP.

W związku z modyfikacją treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak wyżej w wyniku udzielonych odpowiedzi, Zamawiający w celu umożliwienia wprowadzenia zmian w ofertach, zgodnie z art. 38 ust 6 w/w ustawy Zamawiający przedłuża  termin składania ofert i wpłaty wadium do dnia 21.02.2018 r.  do godz. 0930.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu  21.02.2018 r. o godz. 1000 .
Jednocześnie informuję, że odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Ogłoszenie nr 500034769-N-2018 z dnia 15-02-2018 r. 
Syców:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 510117-NN-2018 
Data: 25-01-2018 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Syców, Krajowy numer identyfikacyjny 25085537000000, ul. ul. Mickiewicza  1, 56500   Syców, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 62 785 51 15, e-mail zp@sycow.pl, faks 627 855 104. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.sycow.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV.6 
Punkt: 1) 
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-14, godzina: 09:30, 
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-21, godzina: 09:30, 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego dni :  15-02-2018 r.