ZAŁACZNIK NR 25

###### Wyniki inwentaryzacji azbestu na terenie wsi – BŁOTNIK

| Lp. | Nazwa wyrobu zawierającego azbest | Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest (adres) |  | Jednostka miary | Ilość azbestu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Błotnik | Nr 42 | m2 | 106,07 | obiekt gospodarczy |
| 2 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Błotnik | Nr 45 | m2 | 80,00 | obiekt gospodarczy |
| 3 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Błotnik | Naprzeciw nr 42 | m2 | 80,00 | obiekt gospodarczy |
| 4 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Błotnik | Naprzeciw nr 45 | m2 | 24,00 | obiekt gospodarczy |
| 5 | płyty karo azbestowo-cementowe | Błotnik | Nieznany | m2 | 80,00 | obiekt gospodarczy |
| 6 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Błotnik | Nr 74 | m2 | 160,00 | obiekt gospodarczy |
|  |  | RAZEM |  | m2 | 530,07 |  |