ZAŁACZNIK NR 19

###### Wyniki inwentaryzacji azbestu na terenie wsi - SZCZODRÓW

| Lp. | Nazwa wyrobu zawierającego azbest | Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest (adres) |  | Jednostka miary | Ilość azbestu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 1 | m2 | 49,78 | obiekt gospodarczy |
| 2 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 9 | m2 | 144,00 | obiekt gospodarczy |
| 3 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 10 | m2 | 12,19 | obiekt gospodarczy |
| 4 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 16 | m2 | 10,00 | obiekt gospodarczy |
| 5 | płyty karo azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 17 | m2 | 10,00 | obiekt gospodarczy |
| 6 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 19 | m2 | 15,00 | obiekt gospodarczy |
| 7 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 20 | m2 | 120,00 | budynek mieszkalny |
| 8 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 21 | m2 | 10,00 | obiekt gospodarczy |
| 9 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 23 | m2 | 62,12 | obiekt gospodarczy |
| 10 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 25 | m2 | 106,07 | budynek mieszkalny |
| 11 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 29 | m2 | 20,00 | obiekt gospodarczy |
| 12 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 32a | m2 | 50,00 | budynek mieszkalny |
| 13 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 32c | m2 | 169,71 | budynek mieszkalny |
| 14 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 34a | m2 | 62,23 | budynek mieszkalny |
| 15 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nieznana | m2 | 15,00 | obiekt gospodarczy |
| 16 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 34g | m2 | 48,00 | obiekt gospodarczy |
| 17 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nieznana | m2 | 20,71 | obiekt gospodarczy |
| 18 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nieznana | m2 | 282,84 | obiekt gospodarczy |
| 19 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 38a | m2 | 248,47 | budynek mieszkalny |
| 20 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 40 | m2 | 56,57 | obiekt gospodarczy |
| 21 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | naprzeciw szkoły | m2 | 565,69 | obiekt gospodarczy |
| 22 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 41c | m2 | 56,57 | budynek mieszkalny |
| 23 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 41c | m2 | 212,13 | obiekt gospodarczy |
| 24 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | za nr 41c | m2 | 831,38 | obiekt gospodarczy |
| 25 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 49 | m2 | 113,14 | obiekt gospodarczy |
| 26 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 49 | m2 | 20,00 | obiekt gospodarczy |
| 27 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 58 | m2 | 98,99 | obiekt gospodarczy |
| 28 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 58 | m2 | 33,94 | obiekt gospodarczy |
| 29 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 53 | m2 | 20,00 | obiekt gospodarczy |
| 30 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 57 | m2 | 127,28 | obiekt gospodarczy |
| 31 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | naprzeciw nr 57 | m2 | 121,24 | obiekt gospodarczy |
| 32 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 66 | m2 | 135,76 | obiekt gospodarczy |
| 33 | płyty faliste azbestowo-cementowe | Szczodrów | nr 68 | m2 | 51,96 | obiekt gospodarczy |
|  |  | RAZEM |  | m2 | 3 900,76 |  |