**brka quorum**

**protokół**

ze spotkania

**Komisji Infrastruktury**

w dniu 22 czerwca 2015 r.

**Temat spotkania:**

Spotkanie w terenie – wyjazd do Drołtowic.

* Do Burmistrza MiG Syców dotarła ustna prośba mieszkańca Drołtowic o zamontowanie dodatkowej lampy ulicznej (oświetlenie liniowe) przy jego posesji.

**Obecni:**

Członkowie Komisji Infrastruktury:

* Mieczysław Troska
* Jerzy Piecuch
* Marian Lempert

oraz:

* Marek Grenda - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
* Marek Nowiki – Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

1. Po zapoznaniu się na miejscu (Drołtowice) z sytuacją uznano, że montaż dodatkowej lampy nie jest uzasadniony.
2. Istniejące oświetlenie (gęstość rozmieszczonych lamp) jest zgodne z obowiązującymi normami. Nie ma żadnych nadzwyczajnych powodów , by dokładać jeszcze jedną lampę.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury …………………………………………………………………………………………