Gmina Syców

ul Mickiewicza 1,  56-500 Syców

Tel. 062 7855100, faks 062 7855104

Znak sprawy ITI.271.15.3.PN.2019

Syców, dnia 18.10.2019 r.

# Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

dot.  Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomi Wierzchniej

Zamawiający – Gmina Syców, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2   Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843), Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SIWZ :

Pytanie nr 9                                                                                                                                 W związku z udostępnioną dokumentację bardzo proszę o uszczegółowienie dokumentacji dla osłony butli gazowej.                                                                                                                        W załączonym rysunku zaznaczyłem miejsce wykonania osłony. Jest ona zaznaczona na PZT, zatem należy ja wykonać i jest niezbędna do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie.                         W dokumentacji udostępnionej brak informacji jak ma zostać wykonana osłona, z jakiego materiału, etc.

Odpowiedz:

Przy projektowaniu posadowienia zbiornika na gaz o pojemności 2700 l obowiązują warunki techniczne a w szczególności par. 179.  Odległość od ściany projektowanej świetlicy do lica zbiornika wynosi 5,1 m a dopuszczalna jest 3,0 m.

W PZT przewidziano do wykonania jedynie ogrodzenie zabezpieczające przed dostępem osób trzecich + furtka z zamkiem. Należy zastosować panel o wysokości ok. 150cm. ocynk + lakier lub siatka ogrodzeniowa.

Ogłoszenie nr 540222543-N-2019 z dnia 18-10-2019 r.

Syców:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 603607-N-2019 
Data: 01-10-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Syców, Krajowy numer identyfikacyjny 25085537000000, ul. ul. Mickiewicza  1, 56-500  Syców, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 62 785 51 15, e-mail zp@sycow.pl, faks 627 855 104. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.sycow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-17, godzina: 09:30, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-23, godzina: 09:30,

Zamawiający – Gmina Syców, zgodnie z art. 38 ust. 6  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843)informuje, że przedłuża  termin składania ofert i wpłaty wadium do dnia  23.10.2019r.  do godz. 0930.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu  23.10.2019r. o godz. 1000 .

Jednocześnie informuję, że odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Przekazano wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ.

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.sycow.pl  dnia:  18-10-2019